 360度全景移动照明系统 
[image: image1.jpg]



市场零售价格参考：28000元/套

海洋王探照灯价格: www.hywst.cn 
海洋王手电筒价格：www.hywdiantong.cc 
一.360度全景移动照明系统(可背负式）-适用范围：

部队演习训练、公安刑侦、交警夜间查车、应急救援、特警执勤、铁路电力、防汛及户外检修等行业的照明需要；

 1、案发现场小范围工作照明（山地、交通不便等）

 2、救援现场（如坍塌现场，无法使用大型照明灯具时）

 3、应急照明设备储备（基层单位、车上随配）

 4、设备检修（工作区域狭小、需长时间提供工作照明）

 5、公安系统夜晚设卡查车；

二.360度全景移动照明系统(可背负式）-性能特点：

1.灯具采用三角支架设计，使用便捷，30秒内可组装成≥2.55米高灯塔；

2.轻便、易携带，收起后配以肩背，配有专用背袋可轻松背负；

3.小巧，可放置于小车尾箱、后座；

4.360度全景照明及180°单向照明可调；垂直照射角度可调；无照明盲区；

5.聚光、泛光简单切换；

6.采用36颗3W每颗的大功率LED光源，光效高，寿命长达5万小时以上；

7.工作光、弱光、超强光可选；智能电量显示；

8.采用优质锂电池，自放电率低，寿命长；

9.防护等级≥IP65，适用户外各种气候环境；

10.电池可简单更换；可选配多配电池；

三.360度全景移动照明系统(可背负式）-详细参数：

光    源：LED（CREE）

光源数量：3W*36颗

光 通 量：9288LM

额定功率：108W

光源寿命：50000H

灯头材质：航空铝材

照明时间：超强光 / 强光/工作光  ≥4.5 / 6 / 20H

充电时间：8H

电池类型：锂电池

电池容量：12V 26AH

防护等级：IP65

升起高度：≥2.55M

重    量：10KG

收起尺寸：1150*200*200mm

照射距离：≥100米

四.360度全景移动照明系统(可背负式）-品质保证：

本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,自购买之日起3年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。
